## Сектор 113
| Наименование СИ | Тип | Модификация | Госреестр СИ | Год выпуска | Зав.№ | Первичный ток/напряжение | Вторичный ток/напряжение | Класс точности | Sном, ВА | кл.т релейной обмотки | Sном, ВА релейной обмотки | Владелец | Место Установки | ИНН Плательщика | Номер марки | Номер сви-ва | Бланк | Поверитель | Дата поверки | Методика поверки | Дата след поверки | Эталоны | СИ | температура | влажность, % | давление, кПа | Коэфф. гармоник, % | Частота сети, Гц | Цена, без НДС | Номер счета | Дата счета | Дата оплаты | Примечание
11.3-16092 | Трансформатор тока | TAT |  | 29838-11 | 2012 | GD9/P61901 | 100 | 5 | 0,2S | 8 | - | - | ООО Газпромэнерго | п. Новозаполярный ПС "2В" Ввод 2Т-110 |  |  |  |  | Вагин А. Ю. | 04.09.2025 |  |  |  |  | 19 | 42 | 756
| Трансформатор тока | TAT |  | 29838-11 | 2012 | GD9/P61905 | 100 | 5 | 0,2S | 8 | - | - | ООО Газпромэнерго | п. Новозаполярный ПС "2В" Ввод 2Т-110 |  |  |  |  | Вагин А. Ю. | 04.09.2025 |  |  |  |  | 19 | 42 | 756
| Трансформатор тока | TAT |  | 29838-11 | 2012 | GD9/P61906 | 100 | 5 | 0,2S | 8 | - | - | ООО Газпромэнерго | п. Новозаполярный ПС "2В" Ввод 2Т-110 |  |  |  |  | Вагин А. Ю. | 04.09.2025 |  |  |  |  | 19 | 42 | 756

## АРШИН
Реестр сведений о результатах поверки СИ
Выборка по: Дата последнего изменения: "2025-09-24" - "null"
Дата изменения | Автор записи | Владелец СИ | Наименование типа СИ | Рег. номер типа СИ | Дата поверки | Заводской №/ Буквенно-цифровое обозначение | Разряд эталона | Статус | Пригодность | Документ
24.09.2025 13:19 | Червонецкий Дмитрий | Юридическое лицо | Наборы мер | 70750-18 | 24.09.2025 | 2230100322 |  | Опубликован | Нет | И-Н/24-09-2025/467454443
24.09.2025 13:19 | Червонецкий Дмитрий | Юридическое лицо | Наборы мер | 70750-18 | 24.09.2025 | 2407100110 | ВЭ | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467454442
24.09.2025 13:19 | Червонецкий Дмитрий | Юридическое лицо | Наборы мер | 70750-18 | 24.09.2025 | 2407100110 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467454441
24.09.2025 13:14 | Червонецкий Дмитрий | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» | Наборы мер коэффициентов передачи и отражения | 52112-12 | 24.09.2025 | 101445 | ВЭ | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453777
24.09.2025 13:14 | Червонецкий Дмитрий | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» | Наборы мер коэффициентов передачи и отражения | 52112-12 | 24.09.2025 | 101445 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453776
24.09.2025 13:14 | Червонецкий Дмитрий | АО «НПП «Радар ммс» | Наборы мер | 70750-18 | 24.09.2025 | 2408090509 | ВЭ | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453775
24.09.2025 13:14 | Червонецкий Дмитрий | АО «НПП «Радар ммс» | Наборы мер | 70750-18 | 24.09.2025 | 2408090509 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453774
24.09.2025 13:13 | Червонецкий Дмитрий | Юридическое лицо | Наборы калибровочных мер | 63453-16 | 24.09.2025 | 2198160067 | ВЭ | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453609
24.09.2025 13:13 | Червонецкий Дмитрий | Юридическое лицо | Наборы калибровочных мер | 63453-16 | 24.09.2025 | 2198160067 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453608
24.09.2025 13:13 | Червонецкий Дмитрий | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» | Наборы мер коэффициентов передачи и отражения | 56592-14 | 24.09.2025 | 101198 | ВЭ | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453607
24.09.2025 13:13 | Червонецкий Дмитрий | ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» | Наборы мер коэффициентов передачи и отражения | 56592-14 | 24.09.2025 | 101198 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467453601
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083129 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448272
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083127 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448270
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873639 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448269
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873640 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448268
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873641 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448267
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 758614 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448266
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849231 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448265
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849226 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448264
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849238 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448262
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849236 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448261
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849237 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448260
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 448261 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448259
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884270 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448258
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884268 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448257
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849145 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448256
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 791619 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448254
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 849146 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448253
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880713 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448252
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083126 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448251
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880703 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448250
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873653 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448249
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873652 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448248
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873651 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448247
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875554 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448245
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875553 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448244
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875552 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448243
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873605 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448242
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873603 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448241
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 860268 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448240
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 808382 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448239
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 808375 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448237
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 03.07.2025 | 30052609 |  | Опубликован | Да | С-Н/03-07-2025/467448483
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 03.07.2025 | 30052610 |  | Опубликован | Да | С-Н/03-07-2025/467448481
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 03.07.2025 | 30052608 |  | Опубликован | Да | С-Н/03-07-2025/467448480
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 37288-08 | 04.07.2025 | 004971 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-07-2025/467448479
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 41907-09 | 04.07.2025 | 012319 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-07-2025/467448478
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 85455-22 | 04.07.2025 | 19.001-2022 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-07-2025/467448476
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642816 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448475
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642815 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448474
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642814 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448472
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642813 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448471
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642812 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448470
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15853-96 | 11.07.2025 | 8642811 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-07-2025/467448469
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 4346-74 | 31.07.2025 | 1348 |  | Опубликован | Да | С-Н/31-07-2025/467448467
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 4346-74 | 31.07.2025 | 1349 |  | Опубликован | Да | С-Н/31-07-2025/467448466
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 86376-22 | 26.08.2025 | 13.001-2022 |  | Опубликован | Да | С-Н/26-08-2025/467448465
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 26198-03 | 04.09.2025 | 178597 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448463
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 26198-03 | 04.09.2025 | 178881 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448462
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 26198-03 | 04.09.2025 | 177897 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448461
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29838-11 | 04.09.2025 | GD9/P61906 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448460
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29838-11 | 04.09.2025 | GD9/P61905 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448458
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29838-11 | 04.09.2025 | GD9/P61901 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448457
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 04.09.2025 | 30052607 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448456
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 04.09.2025 | 30052605 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448454
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29693-05 | 04.09.2025 | 30052606 |  | Опубликован | Да | С-Н/04-09-2025/467448453
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 28565-05 | 09.09.2025 | 2555 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448451
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 28565-05 | 09.09.2025 | 7429 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448450
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 28565-05 | 09.09.2025 | 2637 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448449
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 09.09.2025 | 0846229 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448448
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 09.09.2025 | 0846227 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448446
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 09.09.2025 | 0846222 |  | Опубликован | Нет | И-Н/09-09-2025/467448445
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11567 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448444
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11552 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448443
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11527 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448441
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11510 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448440
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11560 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448439
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11550 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448438
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11517 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448436
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11618 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448435
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11617 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448434
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11615 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448433
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11569 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448431
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11509 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448430
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11512 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448429
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11502 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448428
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11525 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448426
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11557 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448425
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11537 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448424
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11566 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448422
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11621 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448421
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11619 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448420
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11620 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448419
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11564 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448418
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11538 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448416
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11511 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448415
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11515 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448414
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11542 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448412
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 09.09.2025 | 11500 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448411
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 09.09.2025 | 9190 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448410
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 09.09.2025 | 9430 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448409
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 09.09.2025 | УЗ00014 |  | Опубликован | Да | С-Н/09-09-2025/467448408
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 11.09.2025 | 3271 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-09-2025/467448406
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 11.09.2025 | 5413 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-09-2025/467448405
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 11.09.2025 | 3158 |  | Опубликован | Да | С-Н/11-09-2025/467448404
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331219 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448403
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330366 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448401
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331211 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448400
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331206 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448399
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330367 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448398
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330371 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448396
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331208 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448395
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331209 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448394
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331227 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448393
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330356 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448392
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331203 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448390
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331197 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448389
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0331215 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448388
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330361 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448387
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330364 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448385
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330348 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448384
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330345 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448383
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330365 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448382
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330349 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448380
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330350 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448379
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21989-01 | 12.09.2025 | 0330354 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448378
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-11 | 12.09.2025 | 16-54999 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448376
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-11 | 12.09.2025 | 16-54998 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448375
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-11 | 12.09.2025 | 16-54995 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448374
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 12.09.2025 | 1489 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448372
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 12.09.2025 | 3130 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448371
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 3728-73 | 12.09.2025 | 8468 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448370
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 69606-17 | 12.09.2025 | 57394 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448369
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 69606-17 | 12.09.2025 | 56926 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448367
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 69606-17 | 12.09.2025 | 56876 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448366
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 12.09.2025 | 0039348 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448365
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 12.09.2025 | 0330934 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448364
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 12.09.2025 | 0330935 |  | Опубликован | Да | С-Н/12-09-2025/467448362
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 2105 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448361
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 1044 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448360
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 9511 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448359
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 1027 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448358
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 8671 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448357
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 15128-96 | 13.09.2025 | 9506 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448355
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 13.09.2025 | 0846232 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448354
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 13.09.2025 | 0846221 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448353
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 21988-01 | 13.09.2025 | 0846231 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448352
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11494 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448350
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11554 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448349
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11518 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448348
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11534 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448347
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11551 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448346
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11533 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448345
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11555 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448343
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11513 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448342
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11561 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448341
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11521 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448340
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11506 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448339
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11505 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448338
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11623 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448336
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11629 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448335
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11627 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448334
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11562 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448333
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11498 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448332
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11528 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448331
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11540 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448329
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11548 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448328
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11514 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448327
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11565 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448326
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11516 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448325
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11531 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448324
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11613 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448322
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11616 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448321
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11614 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448320
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11499 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448319
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11535 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448318
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11522 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448317
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11543 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448315
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11529 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448314
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11497 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448313
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11507 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448312
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11504 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448311
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 25433-08 | 13.09.2025 | 11539 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448310
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 6891-84 | 13.09.2025 | 464 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448308
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 6891-84 | 13.09.2025 | 85189 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448307
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 6891-84 | 13.09.2025 | 47262 |  | Опубликован | Да | С-Н/13-09-2025/467448306
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875531 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448305
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875532 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448303
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875533 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448302
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 873604 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448301
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884299 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448300
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884300 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448299
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884306 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448298
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763656 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448297
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763649 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448296
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763663 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448294
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763642 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448293
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763635 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448292
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880712 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448291
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884257 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448290
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 763662 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448289
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884269 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448288
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884256 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448286
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884246 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448285
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884241 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448284
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884251 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448283
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083124 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448282
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083125 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448281
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083052 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448279
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083053 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448278
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083054 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448277
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083085 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448276
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083086 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448275
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083087 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448274
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 083128 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448273
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875522 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448236
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875523 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448235
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875524 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448234
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880705 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448233
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880706 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448232
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 880707 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448231
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875534 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448230
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875536 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448228
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884265 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448227
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884264 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448226
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 884263 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448225
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 52667-13 | 23.09.2025 | 875535 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448224
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 57218-14 | 23.09.2025 | А0939 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448223
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 57218-14 | 23.09.2025 | А0940 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448222
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 57218-14 | 23.09.2025 | А0969 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448221
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 038043 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448219
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 012667 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448218
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 001178 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448217
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 002878 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448216
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 003061 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448215
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 74332-19 | 23.09.2025 | 029586 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448214
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 39300-08 | 23.09.2025 | 701058 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448212
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» |  | 62154-15 | 23.09.2025 | 205 | 3Р | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448211
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | ООО НПП "Уралтехнология" |  | 11804-99 | 23.09.2025 | 2804 | 1Р | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448208
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 46814-11 | 23.09.2025 | 008657 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448206
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 23195-11 | 23.09.2025 | 195223 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467448205
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» |  | 70240-18 | 24.09.2025 | 065 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448204
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | АО ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЙ |  | 38337-08 | 24.09.2025 | 313910 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448203
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29824-05 | 24.09.2025 | 47314 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448190
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 46156-10 | 24.09.2025 | 1097/1097А |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448189
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 48241-11 | 24.09.2025 | 1363386 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448188
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 48241-11 | 24.09.2025 | 1363403 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448187
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 27054-14 | 24.09.2025 | D1TA00274 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448186
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 29824-05 | 24.09.2025 | 68604 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448184
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 17858-11 | 24.09.2025 | 558892 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448183
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 17858-11 | 24.09.2025 | 558873 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448182
24.09.2025 12:44 | Бадашов Евгений | Юридическое лицо |  | 46156-10 | 24.09.2025 | 20291/20291А |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467448181
24.09.2025 12:43 | Крылова Анастасия |  | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО "Кудряшовское" 3 очередь | 96439-25 | 24.09.2025 | 1 |  | Опубликован | Да | С-Н/24-09-2025/467447445
24.09.2025 12:06 | Червонецкий Дмитрий | ООО «ГК РЭИ» | Эхолоты | 59843-15 | 23.09.2025 | 45-14 |  | Опубликован | Да | С-Н/23-09-2025/467425514